Решение по жалобе ООО "ОПТЭК"

Решениепо делу о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок№  05-02/126-1407.07.2014  г.                                                                              г.  Курган
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Курганской области  по контролю в сфере закупок на территории Курганской области (далее -  Комиссия Курганского УФАС России),  рассмотрев жалобу ООО «ОПТЭК» на действия комиссии заказчика -  ГКУ «Курганское областное патологоанатомическое бюро» при осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона на поставку одноразовых микротомных лезвий,  номер извещения 0343200016014000005  и осуществив внеплановую проверку,  руководствуясь статьями 99,  106  Федерального закона от 05.04.2013г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе в сфере закупок),                                                          УСТАНОВИЛА:
В Курганское УФАС России поступила жалоба ООО «ОПТЭК» (вх.  № 4197  от 02.07.2014  г.)  на действия комиссии заказчика -  ГКУ «Курганское областное патологоанатомическое бюро».В жалобе заявитель указал,  что 11.06.2014  г.  заказчику был направлен запрос о разъяснении положений раздела 2  «Описание объекта закупки» аукционной документации по указанию угла заточки одноразовых микротомных лезвий (35о).  Согласно раздела 2  «Описание объекта закупки» аукционной документации,  необходимо поставить одноразовые микротомные лезвия с углом заточки  35о.  Считает,  что данное требование к товару влечет за собой ограничение конкуренции.18.06.2014  г.  заказчиком опубликован ответ на вышеуказанный запрос,  согласно которому технические характеристики товара в части указания угла заточки в 35о обусловлены постоянным использованием в работе одноразовых микротомных лезвий с углом заточки  35о и удовлетворительным качеством получаемых срезов.  По инициативе заказчика внесены изменения в технические характеристики товара:  тип профиля «высокий» заменен на тип профиля «низкий».18.06.2014  г.  ООО «ОПТЭК» подана заявка на участие в вышеуказанном аукционе.В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 26.06.2014  г.,  аукционной комиссией заказчика принято решение о признании заявки ООО «ОПТЭК» несоответствующей требованиям,  установленным в документации об электронном аукционе,  так как в составе первой части заявки указана характеристика предлагаемого к поставке товара не соответствующая требованиям заказчика (несоответствие угла заточки).Считает,  что действия аукционной комиссии заказчика в части отклонения заявки  ООО «ОПТЭК» являются неправомерными,  так как принципиальная разница в величине угла заточки лезвий в пределах между 34о и 35о отсутствует,  о чем свидетельствует экспертное заключение ГБУ Ростовской области «Патологоанатомическое бюро» от 15.04.2014  г.  № 421.Представитель заказчика пояснил,  что заказчику поступил запрос о разъяснении положений аукционной документации в части указания технической характеристики необходимого к поставке товара -  угла заточки 35о.  В установленный Законом о контрактной системе срок,  заказчиком сформирован ответ,  согласно которому требование к углу заточки  обусловлено постоянным использованием в работе одноразовых микротомных лезвий с углом заточки  35о и удовлетворительным качеством получаемых срезов.Считает,  что доводы заявителя о нарушении заказчиком Федерального закона от 26.07.2006  г.  № 135  –ФЗ «О защите конкуренции» являются необоснованными.По окончанию срока приема заявок (25  июня 2014  года)  оператором электронной площадки направлены заказчику первые части заявок четырех участников закупки:  заявка № 7964068,  заявка № 7976289,  заявка № 7983528,  заявка № 8023602.В соответствии с протоколом рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе от 26.06.2014  г.,  аукционной комиссией заказчика принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе заявки с защищенным номером № 7964068  на основании пункта 2  части 4  статьи 67  Закона о контрактной системе в сфере закупок,  так как в составе первой части вышеуказанной заявки указана характеристика предлагаемого к поставке товара не соответствующая требованиям аукционной документации (несоответствие угла заточки),  что является обязательным условием в соответствии с разделом 2  «Описание объекта закупки» аукционной документации и подпунктом "б"  пункта 1  части 3  статьи 66  Закона о контрактной системе в сфере закупок.Считает,  что аукционная комиссия заказчика обоснованно приняла решение об отказе в допуске к участию в электронном аукционе заявки с защищенным номером № 7964068.Руководствуясь административным регламентом по рассмотрению жалоб,  утвержденным приказом Федеральной антимонопольной службы России от 24.07.2012  г.  № 498,  ст.  99,  106  Закона о контрактной системе в сфере закупок,  Комиссией Курганского УФАС России проведена внеплановая проверка,  в результате которой установлено,  что 18.06.2014  г.  на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов было опубликовано извещение № 0343200016014000005  о проведении электронного аукциона на поставку одноразовых микротомных лезвий.  Начальная (максимальная)  цена контракта составила 150  458,  88  рублей.  Заказчиком является ГКУ «Курганское областное патологоанатомическое бюро».Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 26.06.2014  г.  до окончания срока подачи заявок (25  июня 2014  г.  14  часов 00  минут)  подано 4  заявки на участие в электронном аукционе:  заявка № 7964068,  заявка № 7976289  ,  заявка № 7983528,  заявка № 8023602  (ООО «Линкос МК»).В соответствии с п.  2  ч.  4  ст.  67  Закона о контрактной системе в сфере закупок,  единая комиссия заказчика приняла решение о признании заявки с защищенным № 7964068  (не представляется возможным идентифицировать участника закупки)  несоответствующей требованиям,  установленным документацией об электронном аукционе,  п.п.  б п.  1  ч.  3  ст.  66  Закона о контрактной системе в сфере закупок. В соответствии с частью 4  статьи 67  Закона  о контрактной системе в сфере закупок,  участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:1)  непредоставления информации,  предусмотренной частью 3  статьи 66  настоящего Федерального закона,  или предоставления недостоверной информации;2)  несоответствия информации,  предусмотренной частью 3  статьи 66  настоящего Федерального закона,  требованиям документации о таком аукционе.В силу требований п.п.  б п.  1  части 3  статьи 66  Закона о контрактной системе в сфере закупок первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать конкретные показатели,  соответствующие значениям,  установленным документацией о таком аукционе.При рассмотрении аукционной документации,  комиссия Курганского УФАС России установила,  что в п.  18  раздела 1  «Информационная карта аукциона» заказчиком установлены требования об указании в составе первой части заявки на участие в электронном аукционе информации о конкретных показателях,  соответствующих значениям,  установленным в соответствии с разделом 2  «Описание объекта закупки» аукционной документации.Согласно раздела 2  «Описание объекта закупки» аукционной документации,  необходимо поставить одноразовые микротомные лезвия с углом заточки  35о.В соответствии с представленными на обозрение комиссии Курганского УФАС России материалами,  в заявке № 7964068  указан угол заточки лезвия 34о.Таким образом,  при рассмотрении первых частей заявок на участие в вышеуказанном аукционе,  аукционная комиссия заказчика правомерно отказала в допуске к участию в электронном аукционе участнику закупки с заявкой № 7964068  на основании п.  2  ч.  4  ст.  67  Закона о контрактной системе в сфере закупок.На заседании Комиссии Курганского УФАС России,  представитель заказчика пояснил,  что требование к технической характеристике одноразового микротомного лезвия с углом заточки 35о обусловлено потребностями заказчика.  На протяжении последних лет в работе ГКУ «Курганское областное патологоанатомическое бюро» используются микротомные лезвия с углом заточки 35о,  выработаны соответствующие навыки работы лаборантов,  что дает удовлетворительное качество гистологических микропрепаратов.  Учитывая поступление неоднородного,  разной плотности операционно–биопсийного материала,  наиболее приемлемыми в использовании для приготовления микропрепаратов специалисты ГКУ «Курганское областное патологоанатомическое бюро» считают микротомные лезвия с углом заточки 35о (заключение № 279  от 07.07.2014  г.  о применении в технологическом процессе приготовления микропрепаратов в ГКУ «Курганское областное патологоанатомическое бюро» одноразовых лезвий с углом заточки 35о).Заявителем на заседание Комиссии Курганского УФАС России не представлены документы и сведения,  подтверждающие,  что требование заказчика к углу заточки 35о  одноразовых микротомных лезвий,  установленное заказчиком в аукционной документации,  ограничивает количество участников закупки и нарушает положения Закона о контрактной системе в сфере закупок.На основании изложенного,  Комиссия Курганского УФАС России пришла к выводу,  что аукционная документация разработана в соответствии с потребностями заказчика.  Довод заявителя,  указанный в жалобе,  не нашел своего подтверждения в рамках Закона о контрактной системе в сфере закупок.Изложенные в жалобе доводы о наличии в действиях заказчика признаков ограничения конкуренции,  подлежат оценке в порядке,  предусмотренном главой 9  Федерального закона от 26.07.2006  г.  № 135  –ФЗ «О защите конкуренции» (далее Закон о защите конкуренции).Согласно ч.  1  ст.  44  Закона о защите конкуренции,  заявление в антимонопольный орган должно содержать следующие сведения:1)  сведения о заявителе (фамилия,  имя,  отчество и адрес места жительства для физического лица;  наименование и место нахождения для юридического лица);2)  имеющиеся у заявителя сведения о лице,  в отношении которого подано заявление;3)  описание нарушения антимонопольного законодательства;4)  существо требований,  с которыми заявитель обращается;5)  перечень прилагаемых документов.К заявлению прилагаются документы,  свидетельствующие о признаках нарушения антимонопольного законодательства (ч.  2  ст.  44  Закона о защите конкуренции).Оценить доводы,  изложенные в жалобе,  в порядке,  предусмотренном главой 9  Закона о защите конкуренции,  также не представляется возможным в связи с отсутствием каких – либо документов,  свидетельствующих о признаках нарушения антимонопольного законодательства.Исследовав предоставленные материалы,  руководствуясь статьей 106  Закона о контрактной системе в сфере закупок,  Комиссия Курганского УФАС России,                                                   РЕШИЛА:       ف.  Признать жалобу ООО «ОПТЭК» необоснованной.
Решение  может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев.

2014-07-10  07:45:00