ФАС России уточнила взаимозаменяемость расходных материалов для гемодиализа

Федеральная антимонопольная служба установила,  что некоторые государственные заказчики при формировании документации о торгах на поставку диализаторов указывают способ стерилизации «гамма-облучение»,  не допуская на торги участников,  предлагающих диализаторы,  стерилизованные электронно-лучевым способом.В результате анализа товарного рынка диализаторов,  стерилизованных разными методами,  ФАС России установлено,  что оба способа стерилизации относятся к радиационному типу.  Таким образом,  диализаторы,  стерилизованные электронно-лучевым способом,  и диализаторы,  стерилизованные методом гамма-облучения,  являются взаимозаменяемыми при прочих равных условиях.Таким образом,  письмо ФАС России от 18.04.2011  № АК/14239  «Разъяснение для использования территориальными органами ФАС России при определении товарных границ рынка медицинского оборудования и рынка расходных материалов для гемодиализа» должно применяться с учетом дополнительных разъяснений ФАС России от 07.07.2014  года.«Сучетом направленных ранее разъяснений,  ФАС России сделан вывод,  что действия заказчиков по отклонению заявок участников закупок,  предлагающих к поставке диализаторы,  стерилизованные электронно-лучевым методом,  а также требования к поставке диализаторов,  стерилизованных методом гамма-облучения без возможности поставки аналогичных диализаторов,  стерилизованных иными,  взаимозаменяемыми методами (электронно-лучевой и автоклавирование),  могут приводить к ограничению количества участников закупок и иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства»,  -  прокомментировал начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев.

2014-07-14  07:55:00